Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы". Филиал № 1 - г. Москва, ул. Елецкая, д.35 к.1 |  |  |  |  |  |
| Регистратура |  |  |  |  |  |
| 76. Администратор | Снижение напряженности трудового процесса рекомендуется осуществлять, в зависимости от конкретной организации труда, путем (СП 2.2.1327-03): - совершенствования форм и частоты подаваемой информации; - рациональной организации рабочего места; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации | снижение напряженности трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |
| 77А. Медицинский регистратор | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |
| 80А. Медицинская сестра по физиотерапии | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85А. Фельдшер-лаборант | Для снижения негативного воздействия биологического фактора проводить работы согласно СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Для уменьшения опасности заражения возбудителями инфекционных заболеваний, бесперебойно обеспечивать работников санитарной одеждой, спецодеждой, обувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с нормами выдачи | Улучшение условий труда | постоянно |  |  |
|  | Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменения интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |
|  | Снижение напряженности трудового процесса рекомендуется осуществлять, в зависимости от конкретной организации труда, путем (СП 2.2.1327-03): - совершенствования форм и частоты подаваемой информации; - рациональной организации рабочего места; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации | снижение напряженности трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-е педиатрическое отделение |  |  |  |  |  |
| 88А. Врач-педиатр участковый | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 92А. Врач-педиатр участковый | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 96А. Медицинская сестра (участковая) | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 100А. Медицинская сестра (участковая) | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Отделение профилактики |  |  |  |  |  |
| 104. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 105. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 106. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 107. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 108. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 109. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 111. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 112. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 113. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 114. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 115. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 116. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 117. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 118. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 119. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 120. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 121. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 122. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 123. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 124. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 126. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 127. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 128. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 129. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 130. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 157. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 131. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 132. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 133. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 134. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 135. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 136. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 137. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 138. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 139. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 140. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 141. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 142. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 143. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 144. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 145. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 146. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 147. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 148. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 149. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 151. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 153. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 154. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 155. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 156. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |
| 35. Врач-специалист (детский хирург) | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Прививочный кабинет |  |  |  |  |  |
| 23. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |
| 25. Медицинская сестра процедурной | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Центральное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58. Медицинская сестра стерилизационной | Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменения интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |

Дата составления: 18.11.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный врач |  |  |  | Н.А. Пронько |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заведующая отделением профилактики |  |  |  | А.Н. Пимоненкова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики |  |  |  | Т.А. Мнацаканян |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заведующая филиалом № 1 |  |  |  | И.А. Чекашкина |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заведующая филиалом № 2 |  |  |  | Л.В. Заплатникова |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заместитель главного врача по хозяйственной части |  |  |  | Д.Н. Фокин |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Специалист по охране труда |  |  |  | А.В. Архипов |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Юрисконсульт |  |  |  | О.В. Хромова |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета |  |  |  | Т.В. Панина |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| - |  |  |  | А.В. Ревин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |