Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы". Филиал № 2 - г. Москва, ул. Шипиловская, д.23, к.1 |  |  |  |  |  |
| Общеполиклинический медицинский персонал |  |  |  |  |  |
| Регистратура |  |  |  |  |  |
| 67. Администратор | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
|  | Снижение напряженности трудового процесса рекомендуется осуществлять, в зависимости от конкретной организации труда, путем (СП 2.2.1327-03): - совершенствования форм и частоты подаваемой информации; - рациональной организации рабочего места; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |
| 68А. Медицинский регистратор | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первичная специализированная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |  |
| Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |
| 70А. Медицинская сестра по физиотерапии | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 72. Медицинская сестра по массажу | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 73А. Фельдшер-лаборант | Для снижения негативного воздействия биологического фактора проводить работы согласно СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Для уменьшения опасности заражения возбудителями инфекционных заболеваний, бесперебойно обеспечивать работников санитарной одеждой, спецодеждой, обувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с нормами выдачи | Улучшение условий труда |  |  |  |
|  | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменения интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |
|  | Снижение напряженности трудового процесса рекомендуется осуществлять, в зависимости от конкретной организации труда, путем (СП 2.2.1327-03): - совершенствования форм и частоты подаваемой информации; - рациональной организации рабочего места; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |
| Первичная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |  |
| 1-е педиатрическое отделение |  |  |  |  |  |
| 75А. Врач-педиатр участковый | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Отделение профилактики |  |  |  |  |  |
| 83. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 84. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 85. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 87. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 88. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 89. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 90. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 91. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 92. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 93. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 94. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 95. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 96. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 97. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 98. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 99. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 100. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 101. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 102. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 103. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 104. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 105. Врач-педиатр | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 106. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 107. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 108. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 110. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 111. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 112. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 113. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 114. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 115. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 116. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 117. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 118. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 119. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 120. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 121. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 122. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 123. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 124. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 125. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 126. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 127. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| 128. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Первичная специализированная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 40. Медицинская сестра | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |
| 25. Медицинская сестра процедурной | Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения |  |  |  |
| Центральное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57. Медицинская сестра стерилизационной | Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменения интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | не привлекаются |  |

Дата составления: 25.11.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный врач |  |  |  | Н.А. Пронько |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заведующая отделением профилактики |  |  |  | А.Н. Пимоненкова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики |  |  |  | Т.А. Мнацаканян |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заведующая филиалом № 1 |  |  |  | И.А. Чекашкина |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заведующая филиалом № 2 |  |  |  | Л.В. Заплатникова |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заместитель главного врача по хозяйственной части |  |  |  | Д.Н. Фокин |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Специалист по охране труда |  |  |  | А.В. Архипов |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Юрисконсульт |  |  |  | О.В. Хромова |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета |  |  |  | Т.В. Панина |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| - |  |  |  | А.В. Ревин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |